## LAMPS
Lamp Correction Factors | [9 empty] | Stored as C:\LIGHTING\LAMPS.XLS
Three Ring Circuits |  |  | Mike Bromberg |  |  | Revised: | 2002-02-20
The instrument specifies: |  |  |  |  | But you have:
MPF lamps for chimney ERS |  |  |  |  | DEB | DNS/FMC | DNT/FMD | DNV/FME | EGC/EGD | EGE | EGF | EGG | EGJ | EGM
Type | Watts | Lumens | Kelvin | Hours | 9000 | 11000 | 17000 | 27500 | 13000 | 10400 | 20400 | 15700 | 27500 | 21500
DEB | 500 | 9000 | 2850 | 800 | 1 | 1.2222 | 1.8889 | 3.0556 | 1.4444 | 1.1556 | 2.2667 | 1.7444 | 3.0556 | 2.3889
DNS/FMC | 500 | 11000 | 3050 | 500 | 0.81818 | 1 | 1.5455 | 2.5 | 1.1818 | 0.94545 | 1.8545 | 1.4273 | 2.5 | 1.9545
DNT/FMD | 750 | 17000 | 3050 | 500 | 0.52941 | 0.64706 | 1 | 1.6176 | 0.76471 | 0.61176 | 1.2 | 0.92353 | 1.6176 | 1.2647
DNV/FME | 1000 | 27500 | 3200 | 200 | 0.32727 | 0.4 | 0.61818 | 1 | 0.47273 | 0.37818 | 0.74182 | 0.57091 | 1 | 0.78182
EGC/EGD | 500 | 13000 | 3200 | 150 | 0.69231 | 0.84615 | 1.3077 | 2.1154 | 1 | 0.8 | 1.5692 | 1.2077 | 2.1154 | 1.6538
EGE | 500 | 10400 | 3000 | 2000 | 0.86538 | 1.0577 | 1.6346 | 2.6442 | 1.25 | 1 | 1.9615 | 1.5096 | 2.6442 | 2.0673
EGF | 750 | 20400 | 3200 | 250 | 0.44118 | 0.53922 | 0.83333 | 1.348 | 0.63725 | 0.5098 | 1 | 0.76961 | 1.348 | 1.0539
EGG | 750 | 15700 | 3000 | 2000 | 0.57325 | 0.70064 | 1.0828 | 1.7516 | 0.82803 | 0.66242 | 1.2994 | 1 | 1.7516 | 1.3694
EGJ | 1000 | 27500 | 3200 | 400 | 0.32727 | 0.4 | 0.61818 | 1 | 0.47273 | 0.37818 | 0.74182 | 0.57091 | 1 | 0.78182
EGM (GE) | 1000 | 21500 | 3000 | 2000 | 0.4186 | 0.51163 | 0.7907 | 1.2791 | 0.60465 | 0.48372 | 0.94884 | 0.73023 | 1.2791 | 1
M2P lamps for axial ERS | [5 empty] | EHC/EHB | EHD | EHF | EHG | FEL | FLK | FLK/LL
Type | Watts | Lumens | Kelvin | Hours |  | 13000 | 10600 | 20400 | 15400 | 27500 | 16500 | 12800
EHC/EHB | 500 | 13000 | 3200 | 200 |  | 1 | 0.81538 | 1.5692 | 1.1846 | 2.1154 | 1.2692 | 0.98462
EHD | 500 | 10600 | 3000 | 2000 |  | 1.2264 | 1 | 1.9245 | 1.4528 | 2.5943 | 1.5566 | 1.2075
EHF | 750 | 20400 | 3200 | 300 |  | 0.63725 | 0.51961 | 1 | 0.7549 | 1.348 | 0.80882 | 0.62745
EHG | 750 | 15400 | 3000 | 2000 |  | 0.84416 | 0.68831 | 1.3247 | 1 | 1.7857 | 1.0714 | 0.83117
FEL | 1000 | 27500 | 3200 | 300 |  | 0.47273 | 0.38545 | 0.74182 | 0.56 | 1 | 0.6 | 0.46545
FLK (HX-600) | 575 | 16500 | 3200 | 300 |  | 0.78788 | 0.64242 | 1.2364 | 0.93333 | 1.6667 | 1 | 0.77576
FLK/LL (HX-601) | 575 | 12800 | 3050 | 1500 |  | 1.0156 | 0.82812 | 1.5938 | 1.2031 | 2.1484 | 1.2891 | 1
MPF lamps for Fresnels | [5 empty] | BTL | BTM | BTN | BTP | BTR
Type | Watts | Lumens | Kelvin | Hours |  | 11000 | 13000 | 17000 | 20000 | 27500
BTL | 500 | 11000 | 3050 | 750 |  | 1 | 1.1818 | 1.5455 | 1.8182 | 2.5
BTM | 500 | 13000 | 3200 | 100 |  | 0.84615 | 1 | 1.3077 | 1.5385 | 2.1154
BTN | 750 | 17000 | 3050 | 500 |  | 0.64706 | 0.76471 | 1 | 1.1765 | 1.6176
BTP | 750 | 20000 | 3200 | 200 |  | 0.55 | 0.65 | 0.85 | 1 | 1.375
BTR | 1000 | 27500 | 3200 | 200 |  | 0.4 | 0.47273 | 0.61818 | 0.72727 | 1